Skelbiamų derybų sąlygų

1 priedas

TVIRTINU

AB „Kauno energija“

Gamybos departamento direktorius

Vaidas Šleivys

2018 m. rugsėjo d.

**III KAITRUMO GRUPĖS MALKINĖS MEDIENOS PIRKIMO AB „KAUNO ENERGIJA“ BIOKURO KATILINĖMS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. Pavadinimas ir pritaikymo sritis

III kaitrumo grupės malkinės medienos (toliau – Mediena) pirkimas AB „Kauno energija“ biokuro katilinėms.

1. Techninės specifikacijos sudarymo tikslas ir paskirtis
   1. Aprūpinti rezerviniu kuru AB „Kauno energija biokuro katilines.
   2. Paskirtis – karšto vandens gamyba.
2. Techniniai reikalavimai perkamai Medienai
   1. Kaitrumo grupė – III
   2. Drėgnis – 25–55 proc.
   3. Skersmuo su žieve 0,1–0,65 m.
   4. Mediena neturi būti išpuvusi ar sudūlėjusi.
   5. Mediena neturi būti perrišta metalinėmis juostomis ar viela, rąstuose ar tarp rąstų negali būti įstrigusių pašalinių daiktų (metalo, akmenų ar pan.)
3. Standartas, techninis reglamentas ar normatyvas.
   1. Mediena turi atitikti standarto ĮST 9325773-6:2001 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.
   2. Perkamos Medienos matavimai turi būti vykdomi pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 631 (su pakeitimais) patvirtintas Apvalios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisykles.
4. Kitos pirkimo objekto savybės
   1. Mediena perkama m3 (kubiniais metrais) ir suprantama kaip sudėta rietuvėje Mediena be oro tarpų.
   2. Perkamos Medienos kiekis ne daugiau 550 m3.
   3. Mediena turi būti pristatyta, adresu Jėgainės g. 12, Kaunas, ir sukrauta į rietuves nurodytoje vietoje.
   4. Mediena į 5.3 punkte nurodytą pristatymo vietą turės būti patiekta per 30 dienų po sutarties įsigaliojimo.
   5. Pasibaigus ataskaitinei savaitei, pardavėjas ir pirkėjas pasirašo faktiškai gautos Medienos per pristatymo savaitę aktą. Pardavėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo akto pasirašymo dienos pateikia pirkėjui sąskaitą faktūrą už faktiškai per pristatymo savaitę pristatytą Medienos kiekį apmokėti.
   6. Pirkėjas sąskaitą faktūrą apmoka ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos.
5. Pasiūlymo pateikimas

6.1. Medienos kaina (atskirai nurodant Medienos kainą ir išlaidas, susijusias su Medienos pakrovimu, gabenimu ir iškrovimu) turi būti nurodyta eurais be PVM už vieną kūbinį metrą.

* 1. Minimalus galimas pateikti vieno tiekėjo Medienos kiekis - 150 m3.

Gamybos departamento

Technikos skyriaus vadovo pavaduotojas Artūras Aladaitis